## Zadání&Výsledky
UPOZORNĚNÍ: | Níže uvedený přepočet je využitelný výhradně pro potřeby dotační výzvy MMR, ve které je umožněno kombinované využití parameterů pro zpevněné propustné povrchy na základě rozdílu součinitelů odtoku před a po relizaci
zpevněného propustného povrchu a podmínek uvedených v Metodické příručce Dimenzování a kontrola zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem.
Výpočet je založen na zjednodušujících předpokladech a jeho výsledky nelze využít pro jiné úlohy (např. návrh retenčních prostor atp.).
PODMÍKY PRO UZNATELNOST
1/ výsledek zkoušky infiltrační kapacity povrchu musí být ≥ 5.10-5 m/s
2/ je-li voda z tělesa povrchu odváděna drenáží, musí být na konci drenáže osazen regulátor odtoku dle TNV 75 9011 nebo musí být drenáž zaústěna do dalšího objektu HDV navrženého dle ČSN 75 9011 / TNV 75 9010
Pole k vyplnění projektových a srážkových dat |  |  |  | Výsledný součinitel odtoku
Výsledek přepočtu
MP - Metodická příručka Dimenzování a kontrola zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem |  |  |  |  | y = | 0.14622 | - | Poznámka: Objevuje-li se jako výsledek výpočtu ---,
viz výpis problému v buňkách D34, D43, D56 a/nebo D64.
VSTUPNÍ DATA
Typ zpevněného propustného povrchu |  |  | Srážková data (ČHMÚ) - pro příslušný kraj - roční srážkový normál 1991-2020
Typ zpevněného propustného povrchu | 1 | (1 - vsakovací bez drenáže) | https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky
|  | (2 - vsakovací s drenáží) | h = | 583 | mm/r
|  | (3 - s drenáží a těsněním) | Poznámka: Roční srážkový úhrn pro příslušný kraj.
Poznámka 1: Typy povrchů dle MP
Poznámka 2: V případě zpevněných povrchů s regulovaným odtokem může být |  |  | Srážková data (PERUN) - pro příslušnou stanici |  |  |  |  | https://www.perun-klima.cz/
regulátor odtoku osazen na konci drenáže zpevněného propustného povrchu nebo
v následném objektu HDV, do nějž je odtok z drenáže zaústěn. |  |  | Jméno stanice: |  | Vavřinec - Žíšov
Poznámka: Jméno srážkoměrné stanice vybrané z PERUN.
Retenční těleso
Retenční těleso je sou-částí zpevněného pro-pustného povrchu | NE | (ANO - součástí zpevněného propustného povrchu | Doba trvání | N-letost
|  | je retenční těleso dle MP) |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
|  | (NE - zpevněný propustný povrch bez retenčního tělesa) |  | Intenzita (l/s/ha)
|  |  | 5 | 227 | 323 | 390 | 457 | 550 | 623
Regulátor odtoku retenčního tělesa |  |  | 10 | 182 | 253 | 302 | 347 | 407 | 452
Na konci retenčního tělesa je umístěn regulá-tor odtoku | NE | (ANO - na konci retenčního tělesa je osazen regulátor | 15 | 146 | 203 | 241 | 278 | 324 | 359
|  | odtoku dle MP) | 20 | 123 | 173 | 206 | 238 | 278 | 308
|  | (NE - regulátor odtoku není osazen) | 30 | 96 | 136 | 162 | 188 | 222 | 248
Poznámka: Pouze pro zpevněné propustné povrchy typu 2 a 3 s retenčním tělesem, |  |  | 40 | 79 | 112 | 135 | 157 | 187 | 210
v ostatních případech nastavit hodnotu NE. |  |  | 60 | 59 | 84 | 101 | 119 | 143 | 161
|  |  | 90 | 44 | 61 | 74 | 87 | 105 | 119
Následný objekt HDV |  |  | 120 | 35 | 48 | 58 | 68 | 83 | 94
Odtok z drenážní vrstvy je sveden do následné-ho objektu HDV | NE | (ANO - je sveden) | 150 | 29 | 40 | 48 | 56 | 68 | 78
|  | (NE - není sveden) | 180 | 25 | 34 | 41 | 48 | 58 | 66
|  |  | 240 | 19 | 26 | 31 | 37 | 45 | 51
Poznámka 1: Pouze pro zpevněné propustné povrchy typu 2 a 3 bez regulátoru odtoku |  |  | 300 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 | 41
na konci drenážního tělesa, v ostatních případech zadat hodnotu NE. |  |  | 360 | 13.5 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35
Poznámka 2: Následný objekt HDV musí být navržen s regulací odtoku dle TNV 75 9011, |  |  | 480 | 10.7 | 14.4 | 17 | 20 | 24 | 27
případně jako vsakovací objekt dle ČSN 75 9010. |  |  | 600 | 8.9 | 12 | 14.2 | 16.4 | 20 | 22
|  |  | 720 | 7.7 | 8.9 | 12.3 | 14.2 | 17 | 19
Plocha zpevněného propustného povrchu |  |  | 1080 | 5.8 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | 12.4 | 14
A(ZPP) = | 1000 | m2 | 1440 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 10.2 | 11.5
Poznámka: Výměra vlastního zpevněného propustného povrchu. |  |  | 2880 | 3 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.3
|  |  | 4320 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 5.5
Okolní plochy připojené na ZPP |  |  | Poznámka: Data z PERUN lze exportovat do CSV.
A(okolní) = | 100 | m2
y(okolní) = | 0.8 | -
Poznámka: Výměra okolních ploch, z nichž je srážkový odtok sveden na zpevněný
propustný povrch a příslušný součinitel odtoku.
Infiltrační kapacita ZPP zjištěná zkouškou
Ik = | 5e-05 | m/s
Poznámka: Musí být doložen terénní zkouškou dle kapitoly 7 MP.
Koeficient vsaku podloží z geologického průzkumu
kv = | 5e-06 | m/s
Poznámka: Musí být doložen geologickým průzkumem dle ČSN 75 9010.
Regulovaný odtok
Qreg = | 0 | l/s
Poznámka 1: Pouze pro zpevněné propustné povrchy typu 2 a 3,
v případě typu 1 zadat hodnotu 0.
Poznámka 2: Je-li regulace odtoku prováděna v následném objektu HDV,
do nějž je přiváděna voda z drenážní vrstvy, zadá se příslušná hodnota
regulovaného odtoku.

## Výpočty
DISCLAIMER: | Níže uvedený přepočet je využitelný výhradně pro potřeby dotační výzvy MMR, ve které je umožněno kombinované využití parameterů pro zpevněné propustné povrchy na základě rozdílu součinitelů odtoku před a po relizaci
zpevněného propustného povrchu a podmínek uvedených v Metodické příručce Dimenzování a kontrola zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem.
Výpočet je založen na zjednodušujících předpokladech a jeho výsledky nelze využít pro jiné úlohy (např. návrh retenčních prostor atp.).
ORIENTAČNÍ VÝPOČET SOUČINITELE ODTOKU | [15 empty] | VYHODNOCENÍ
Typ zpevněného propustného povrchu | [6 empty] | Srážková data (PERUN) - pro příslušnou stanici | [8 empty] | Objem srážky spadlé na ZPP
Typ zpevněného | 1 | (1 - vsakovací bez regulovaného odtoku) |  |  |  |  | https://www.perun-klima.cz/ | [8 empty] | Vsrážka = | 583 | m3/r
propustného povrchu |  | (2 - vsakovací s regulovaným odtokem) |  |  |  |  | Doba trvání | N-letost
(1 / 2 / 3) |  | (3 - s regulovaným odtokem) | [5 empty] | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | Podíl srážek na ročním odtoku
Poznámka: V případě zpevněných povrchů s regulovaným odtokem může být | [7 empty] | Intenzita (l/s/ha) | [7 empty] | e(podíl N2+) = | 0.099812
regulátor odtoku osazen na konci drenáže zpevněného propustného povrchu nebo | [6 empty] | 5 | 227 | 323 | 390 | 457 | 550 | 623 |  |  | e(podíl N2-) = | 0.10369
v následném objektu HDV, do nějž je odtok z drenáže zaústěn. | [6 empty] | 10 | 182 | 253 | 302 | 347 | 407 | 452
[7 empty] | 15 | 146 | 203 | 241 | 278 | 324 | 359 |  |  | Objem odtoku z důvodu nedostatečné infiltrační kapacity krytu ZPP
Plocha zpevněného propustného povrchu | [6 empty] | 20 | 123 | 173 | 206 | 238 | 278 | 308 |  |  | Vodtok,kryt(N2+) = | 1.9912 | m3/r
A(ZPP) = | 1000 | m2 |  |  |  |  | 30 | 96 | 136 | 162 | 188 | 222 | 248 |  |  | Vodtok,kryt(N2-) = | 0.28862 | m3/r
[7 empty] | 40 | 79 | 112 | 135 | 157 | 187 | 210
Okolní plochy připojené na ZPP | [6 empty] | 60 | 59 | 84 | 101 | 119 | 143 | 161 |  |  | Objem odtoku z důvodu nedostatečné vsakovací kapacity podloží - ZPP BEZ RETENČNÍHO TĚLESA
A(okolní) = | 100 | m2 |  |  |  |  | 90 | 44 | 61 | 74 | 87 | 105 | 119 |  |  | Vodtok,vsak(N2+) = | 18.3281 | m3/r
y(okolní) = | 0.8 | - |  |  |  |  | 120 | 35 | 48 | 58 | 68 | 83 | 94 |  |  | Vodtok,vsak(N2-) = | 64.6373 | m3/r
[7 empty] | 150 | 29 | 40 | 48 | 56 | 68 | 78
Celková redukovaná plocha | [6 empty] | 180 | 25 | 34 | 41 | 48 | 58 | 66 |  |  | Objem odtoku z důvodu nedostatečné vsakovací kapacity podloží - ZPP S RETENČNÍM TĚLESEM
Ared = | 1080 | m2 |  |  |  |  | 240 | 19 | 26 | 31 | 37 | 45 | 51 |  |  | Vodtok,vsak(N2+) = | 2.4309 | m3/r
[7 empty] | 300 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 | 41
Infiltrační kapacita ZPP zjištěná zkouškou | [6 empty] | 360 | 13.5 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 |  |  | A - Součinitel odtoku ZPP BEZ RETENČNÍHO TĚLESA
Ik = | 5e-05 | m/s |  |  |  |  | 480 | 10.7 | 14.4 | 17 | 20 | 24 | 27 |  |  | y(ZPP) = | 0.14622 | -
f(inf) = | 2 | - |  |  |  |  | 600 | 8.9 | 12 | 14.2 | 16.4 | 20 | 22
Qinf = | 0.025 | m3/s |  |  |  |  | 720 | 7.7 | 8.9 | 12.3 | 14.2 | 17 | 19 |  |  | B - Součinitel odtoku ZPP S RETENČNÍM TĚLESEM
[7 empty] | 1080 | 5.8 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | 12.4 | 14 |  |  | y(ZPP-R) = | 0.0080802 | -
Koeficient vsaku podloží z geologického průzkumu | [6 empty] | 1440 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 10.2 | 11.5
kv = | 5e-06 | m/s |  |  |  |  | 2880 | 3 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.3 |  | POZNÁMKY K VYHODNOCENÍ: Použije se součinitel odtoku dle klíče viz tabulka níže
f(vsak) = | 2 | - |  |  |  |  | 4320 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 5.5
Qvsak = | 0.0025 | m3/s | [14 empty] | s retenčním |  | bez retenčního |  | s následným
[7 empty] | Srážková data (ČHMÚ) - pro příslušný kraj - srážkový normál 1991-2020 | [9 empty] | tělesem dle MP1 |  | tělesa |  | objektem HDV
Regulovaný odtok | [6 empty] | https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky | [8 empty] | vsakovací | B - y(ZPP-R) |  | A - y(ZPP) |  | ---
Qreg = | 0 | l/s |  |  |  |  | h = | 583 | mm/r | [6 empty] | vsakovací s drenáží | B - y(ZPP-R) |  | A - y(ZPP) |  | B - y(ZPP-R)
Qreg dle TNV 75 9011 = | 0 | l/s | [13 empty] | s drenáží | B - y(ZPP-R) |  | A - y(ZPP) |  | B - y(ZPP-R)
Výkon prázdnění | [15 empty] | 1Metodická příručka Dimenzování a kontrola zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem
Qprázdnění = | 0.0025 | m3/s
INTENZITY ČÁSTÍ DEŠTĚ DLE ŠIFALDY
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Intenzita (l/s/ha) | [7 empty] | Intenzita (l/s/ha) | [6 empty] | Intenzita (l/s/ha)
1.25 | 130.525 | 185.725 | 224.25 | 262.775 | 316.25 | 358.225 |  | 1.25 | 522.1 | 742.9 | 897 | 1051.1 | 1265 | 1432.9 | 2.5 | 136.2 | 193.8 | 234 | 274.2 | 330 | 373.8
2.5 | 104.65 | 145.475 | 173.65 | 199.525 | 234.025 | 259.9 |  | 2.5 | 418.6 | 581.9 | 694.6 | 798.1 | 936.1 | 1039.6 | 5 | 109.2 | 151.8 | 181.2 | 208.2 | 244.2 | 271.2
3.75 | 83.95 | 116.725 | 138.575 | 159.85 | 186.3 | 206.425 |  | 3.75 | 335.8 | 466.9 | 554.3 | 639.4 | 745.2 | 825.7 | 7.5 | 87.6 | 121.8 | 144.6 | 166.8 | 194.4 | 215.4
5 | 70.725 | 99.475 | 118.45 | 136.85 | 159.85 | 177.1 |  | 5 | 282.9 | 397.9 | 473.8 | 547.4 | 639.4 | 708.4 | 10 | 73.8 | 103.8 | 123.6 | 142.8 | 166.8 | 184.8
7.5 | 55.2 | 78.2 | 93.15 | 108.1 | 127.65 | 142.6 |  | 7.5 | 220.8 | 312.8 | 372.6 | 432.4 | 510.6 | 570.4 | 15 | 57.6 | 81.6 | 97.2 | 112.8 | 133.2 | 148.8
10 | 45.425 | 64.4 | 77.625 | 90.275 | 107.525 | 120.75 |  | 10 | 181.7 | 257.6 | 310.5 | 361.1 | 430.1 | 483 | 20 | 47.4 | 67.2 | 81 | 94.2 | 112.2 | 126
15 | 33.925 | 48.3 | 58.075 | 68.425 | 82.225 | 92.575 |  | 15 | 135.7 | 193.2 | 232.3 | 273.7 | 328.9 | 370.3 | 30 | 35.4 | 50.4 | 60.6 | 71.4 | 85.8 | 96.6
22.5 | 25.3 | 35.075 | 42.55 | 50.025 | 60.375 | 68.425 |  | 22.5 | 101.2 | 140.3 | 170.2 | 200.1 | 241.5 | 273.7 | 45 | 26.4 | 36.6 | 44.4 | 52.2 | 63 | 71.4
30 | 20.125 | 27.6 | 33.35 | 39.1 | 47.725 | 54.05 |  | 30 | 80.5 | 110.4 | 133.4 | 156.4 | 190.9 | 216.2 | 60 | 21 | 28.8 | 34.8 | 40.8 | 49.8 | 56.4
37.5 | 16.675 | 23 | 27.6 | 32.2 | 39.1 | 44.85 |  | 37.5 | 66.7 | 92 | 110.4 | 128.8 | 156.4 | 179.4 | 75 | 17.4 | 24 | 28.8 | 33.6 | 40.8 | 46.8
45 | 14.375 | 19.55 | 23.575 | 27.6 | 33.35 | 37.95 |  | 45 | 57.5 | 78.2 | 94.3 | 110.4 | 133.4 | 151.8 | 90 | 15 | 20.4 | 24.6 | 28.8 | 34.8 | 39.6
60 | 10.925 | 14.95 | 17.825 | 21.275 | 25.875 | 29.325 |  | 60 | 43.7 | 59.8 | 71.3 | 85.1 | 103.5 | 117.3 | 120 | 11.4 | 15.6 | 18.6 | 22.2 | 27 | 30.6
75 | 9.2 | 12.65 | 14.95 | 17.25 | 20.7 | 23.575 |  | 75 | 36.8 | 50.6 | 59.8 | 69 | 82.8 | 94.3 | 150 | 9.6 | 13.2 | 15.6 | 18 | 21.6 | 24.6
90 | 7.7625 | 10.35 | 12.65 | 14.95 | 17.825 | 20.125 |  | 90 | 31.05 | 41.4 | 50.6 | 59.8 | 71.3 | 80.5 | 180 | 8.1 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18.6 | 21
120 | 6.1525 | 8.28 | 9.775 | 11.5 | 13.8 | 15.525 |  | 120 | 24.61 | 33.12 | 39.1 | 46 | 55.2 | 62.1 | 240 | 6.42 | 8.64 | 10.2 | 12 | 14.4 | 16.2
150 | 5.1175 | 6.9 | 8.165 | 9.43 | 11.5 | 12.65 |  | 150 | 20.47 | 27.6 | 32.66 | 37.72 | 46 | 50.6 | 300 | 5.34 | 7.2 | 8.52 | 9.84 | 12 | 13.2
180 | 4.4275 | 5.1175 | 7.0725 | 8.165 | 9.775 | 10.925 |  | 180 | 17.71 | 20.47 | 28.29 | 32.66 | 39.1 | 43.7 | 360 | 4.62 | 5.34 | 7.38 | 8.52 | 10.2 | 11.4
270 | 3.335 | 4.4275 | 5.2325 | 6.0375 | 7.13 | 8.05 |  | 270 | 13.34 | 17.71 | 20.93 | 24.15 | 28.52 | 32.2 | 540 | 3.48 | 4.62 | 5.46 | 6.3 | 7.44 | 8.4
360 | 2.7025 | 3.68 | 4.3125 | 5.0025 | 5.865 | 6.6125 |  | 360 | 10.81 | 14.72 | 17.25 | 20.01 | 23.46 | 26.45 | 720 | 2.82 | 3.84 | 4.5 | 5.22 | 6.12 | 6.9
720 | 1.725 | 2.3 | 2.76 | 3.1625 | 3.7375 | 4.1975 |  | 720 | 6.9 | 9.2 | 11.04 | 12.65 | 14.95 | 16.79 | 1440 | 1.8 | 2.4 | 2.88 | 3.3 | 3.9 | 4.38
1080 | 1.265 | 1.725 | 2.07 | 2.3575 | 2.8175 | 3.1625 |  | 1080 | 5.06 | 6.9 | 8.28 | 9.43 | 11.27 | 12.65 | 2160 | 1.32 | 1.8 | 2.16 | 2.46 | 2.94 | 3.3
OBJEM PŘÍTOKU NA ZPP
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště | [6 empty] | PŘEPOČET SRÁŽEK N2 A VĚTŠÍCH (N2+) NA ROČNÍ PODÍL
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Podíl srážek N2+ na ročním úhrnu |  |  |  |  | 0.11 | (dle Mikkelsen et al., 2016)
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | Podíl k průměrnému ročnímu odtoku N2+ (korekce) |  |  |  |  | 0.099812
| Objem přítoku (m3) | [7 empty] | Objem přítoku (m3) | [6 empty] | Objem přítoku (m3)
1.25 | 1.0573 | 1.5044 | 1.8164 | 2.1285 | 2.5616 | 2.9016 |  | 1.25 | 4.229 | 6.0175 | 7.2657 | 8.5139 | 10.2465 | 11.6065 | 2.5 | 2.2064 | 3.1396 | 3.7908 | 4.442 | 5.346 | 6.0556
2.5 | 1.6953 | 2.3567 | 2.8131 | 3.2323 | 3.7912 | 4.2104 |  | 2.5 | 6.7813 | 9.4268 | 11.2525 | 12.9292 | 15.1648 | 16.8415 | 5 | 3.5381 | 4.9183 | 5.8709 | 6.7457 | 7.9121 | 8.7869 | OBJEMY PŘÍTOKU PŘI MENŠÍCH DEŠTÍCH
3.75 | 2.04 | 2.8364 | 3.3674 | 3.8844 | 4.5271 | 5.0161 |  | 3.75 | 8.1599 | 11.3457 | 13.4695 | 15.5374 | 18.1084 | 20.0645 | 7.5 | 4.2574 | 5.9195 | 7.0276 | 8.1065 | 9.4478 | 10.4684
5 | 2.2915 | 3.223 | 3.8378 | 4.4339 | 5.1791 | 5.738 |  | 5 | 9.166 | 12.892 | 15.3511 | 17.7358 | 20.7166 | 22.9522 | 10 | 4.7822 | 6.7262 | 8.0093 | 9.2534 | 10.8086 | 11.975 | N-letost |  | Objem přítoku (m3) |  |  | SUMA
7.5 | 2.6827 | 3.8005 | 4.5271 | 5.2537 | 6.2038 | 6.9304 |  | 7.5 | 10.7309 | 15.2021 | 18.1084 | 21.0146 | 24.8152 | 27.7214 | 15 | 5.5987 | 7.9315 | 9.4478 | 10.9642 | 12.947 | 14.4634 |  |  | 1. část | 2. část | 3. část | m3 | m3/r
10 | 2.9435 | 4.1731 | 5.0301 | 5.8498 | 6.9676 | 7.8246 |  | 10 | 11.7742 | 16.6925 | 20.1204 | 23.3993 | 27.8705 | 31.2984 | 20 | 6.143 | 8.7091 | 10.4976 | 12.2083 | 14.5411 | 16.3296 | 2 | 1 | 89.0616 | 356.2466 | 185.8678
15 | 3.2975 | 4.6948 | 5.6449 | 6.6509 | 7.9923 | 8.9983 |  | 15 | 13.19 | 18.779 | 22.5796 | 26.6036 | 31.9691 | 35.9932 | 30 | 6.8818 | 9.7978 | 11.7806 | 13.8802 | 16.6795 | 18.779 | 1 | 0.7 | 62.3432 | 249.3726 | 130.1074 | 441.8232 | 441.8232
22.5 | 3.6887 | 5.1139 | 6.2038 | 7.2936 | 8.8027 | 9.9764 |  | 22.5 | 14.755 | 20.4557 | 24.8152 | 29.1746 | 35.2107 | 39.9055 | 45 | 7.6982 | 10.6726 | 12.947 | 15.2215 | 18.3708 | 20.8202 | 0.5 | 0.5 | 44.5308 | 178.1233 | 92.9339 | 315.588 | 631.176
30 | 3.9123 | 5.3654 | 6.4832 | 7.601 | 9.2777 | 10.5073 |  | 30 | 15.6492 | 21.4618 | 25.933 | 30.4042 | 37.111 | 42.0293 | 60 | 8.1648 | 11.1974 | 13.5302 | 15.863 | 19.3622 | 21.9283 | 0.2 | 0.3 | 26.7185 | 106.874 | 55.7603 | 189.3528 | 946.764
37.5 | 4.052 | 5.589 | 6.7068 | 7.8246 | 9.5013 | 10.8985 |  | 37.5 | 16.2081 | 22.356 | 26.8272 | 31.2984 | 38.0052 | 43.5942 | 75 | 8.4564 | 11.664 | 13.9968 | 16.3296 | 19.8288 | 22.7448 | 0.1 | 0.2 | 17.8123 | 71.2493 | 37.1736 | 126.2352 | 1262.352
45 | 4.1917 | 5.7008 | 6.8745 | 8.0482 | 9.7249 | 11.0662 |  | 45 | 16.767 | 22.8031 | 27.4979 | 32.1926 | 38.8994 | 44.2649 | 90 | 8.748 | 11.8973 | 14.3467 | 16.7962 | 20.2954 | 23.0947 | 0.05 | 0.12 | 10.6874 | 42.7496 | 22.3041 | 75.7411 | 1514.8224
60 | 4.2476 | 5.8126 | 6.9304 | 8.2717 | 10.0602 | 11.4016 |  | 60 | 16.9906 | 23.2502 | 27.7214 | 33.0869 | 40.2408 | 45.6062 | 120 | 8.8646 | 12.1306 | 14.4634 | 17.2627 | 20.9952 | 23.7946
75 | 4.4712 | 6.1479 | 7.2657 | 8.3835 | 10.0602 | 11.4575 |  | 75 | 17.8848 | 24.5916 | 29.0628 | 33.534 | 40.2408 | 45.8298 | 150 | 9.3312 | 12.8304 | 15.1632 | 17.496 | 20.9952 | 23.9112
90 | 4.5271 | 6.0361 | 7.3775 | 8.7188 | 10.3955 | 11.7369 |  | 90 | 18.1084 | 24.1445 | 29.5099 | 34.8754 | 41.5822 | 46.9476 | 180 | 9.4478 | 12.5971 | 15.3965 | 18.1958 | 21.695 | 24.4944
120 | 4.7842 | 6.4385 | 7.601 | 8.9424 | 10.7309 | 12.0722 |  | 120 | 19.1367 | 25.7541 | 30.4042 | 35.7696 | 42.9235 | 48.289 | 240 | 9.9844 | 13.4369 | 15.863 | 18.6624 | 22.3949 | 25.1942
150 | 4.9742 | 6.7068 | 7.9364 | 9.166 | 11.178 | 12.2958 |  | 150 | 19.8968 | 26.8272 | 31.7455 | 36.6638 | 44.712 | 49.1832 | 300 | 10.381 | 13.9968 | 16.5629 | 19.129 | 23.328 | 25.6608 | PŘEPOČET SRÁŽEK N2 A MENŠÍCH (N2-) NA ROČNÍ PODÍL
180 | 5.1642 | 5.9691 | 8.2494 | 9.5237 | 11.4016 | 12.7429 |  | 180 | 20.6569 | 23.8762 | 32.9975 | 38.0946 | 45.6062 | 50.9717 | 360 | 10.7775 | 12.4572 | 17.2161 | 19.8755 | 23.7946 | 26.5939
270 | 5.8349 | 7.7464 | 9.1548 | 10.5632 | 12.4746 | 14.0843 |  | 270 | 23.3397 | 30.9854 | 36.6191 | 42.2528 | 49.8986 | 56.3371 | 540 | 12.1772 | 16.1663 | 19.1056 | 22.045 | 26.034 | 29.3933 | Podíl srážek N2- na ročním úhrnu |  |  |  |  | 0.79 | (dle Mikkelsen et al., 2016)
360 | 6.3044 | 8.5847 | 10.0602 | 11.6698 | 13.6819 | 15.4256 |  | 360 | 25.2176 | 34.3388 | 40.2408 | 46.6793 | 54.7275 | 61.7026 | 720 | 13.157 | 17.9159 | 20.9952 | 24.3544 | 28.5535 | 32.1926 | Podíl k průměrnému ročnímu odtoku N2- (korekce) |  |  |  |  | 0.10369
720 | 8.0482 | 10.7309 | 12.8771 | 14.755 | 17.4377 | 19.5839 |  | 720 | 32.1926 | 42.9235 | 51.5082 | 59.0198 | 69.7507 | 78.3354 | 1440 | 16.7962 | 22.3949 | 26.8739 | 30.793 | 36.3917 | 40.8707
1080 | 8.853 | 12.0722 | 14.4867 | 16.4987 | 19.718 | 22.1324 |  | 1080 | 35.4119 | 48.289 | 57.9468 | 65.9949 | 78.872 | 88.5298 | 2160 | 18.4758 | 25.1942 | 30.2331 | 34.4321 | 41.1506 | 46.1894
SUMA (m3) | 89.0616 | 120.6032 | 145.2441 | 168.6937 | 201.6679 | 227.001 |  | SUMA (m3) | 356.2466 | 482.4127 | 580.9765 | 674.7749 | 806.6715 | 908.0038 | SUMA (m3) | 185.8678 | 251.6936 | 303.1182 | 352.0565 | 420.8721 | 473.7411
SUMA (m3/r) | 44.5308 | 24.1206 | 14.5244 | 8.4347 | 4.0334 | 2.27 |  | SUMA (m3/r) | 178.1233 | 96.4825 | 58.0977 | 33.7387 | 16.1334 | 9.08 | SUMA (m3/r) | 92.9339 | 50.3387 | 30.3118 | 17.6028 | 8.4174 | 4.7374
OBJEM VODY INFILTROVANÉ DO KRYTU ZPP
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Objem infiltrace do povrchu (m3) | [7 empty] | Objem infiltrace do povrchu (m3) | [6 empty] | Objem infiltrace do povrchu (m3)
1.25 | 1.875 | [6 empty] | 1.25 | 1.875 | [5 empty] | 2.5 | 3.75
2.5 | 3.75 | [6 empty] | 2.5 | 3.75 | [5 empty] | 5 | 7.5
3.75 | 5.625 | [6 empty] | 3.75 | 5.625 | [5 empty] | 7.5 | 11.25
5 | 7.5 | [6 empty] | 5 | 7.5 | [5 empty] | 10 | 15
7.5 | 11.25 | [6 empty] | 7.5 | 11.25 | [5 empty] | 15 | 22.5
10 | 15 | [6 empty] | 10 | 15 | [5 empty] | 20 | 30
15 | 22.5 | [6 empty] | 15 | 22.5 | [5 empty] | 30 | 45
22.5 | 33.75 | [6 empty] | 22.5 | 33.75 | [5 empty] | 45 | 67.5
30 | 45 | [6 empty] | 30 | 45 | [5 empty] | 60 | 90
37.5 | 56.25 | [6 empty] | 37.5 | 56.25 | [5 empty] | 75 | 112.5
45 | 67.5 | [6 empty] | 45 | 67.5 | [5 empty] | 90 | 135
60 | 90 | [6 empty] | 60 | 90 | [5 empty] | 120 | 180
75 | 112.5 | [6 empty] | 75 | 112.5 | [5 empty] | 150 | 225
90 | 135 | [6 empty] | 90 | 135 | [5 empty] | 180 | 270
120 | 180 | [6 empty] | 120 | 180 | [5 empty] | 240 | 360
150 | 225 | [6 empty] | 150 | 225 | [5 empty] | 300 | 450
180 | 270 | [6 empty] | 180 | 270 | [5 empty] | 360 | 540
270 | 405 | [6 empty] | 270 | 405 | [5 empty] | 540 | 810
360 | 540 | [6 empty] | 360 | 540 | [5 empty] | 720 | 1080
720 | 1080 | [6 empty] | 720 | 1080 | [5 empty] | 1440 | 2160
1080 | 1620 | [6 empty] | 1080 | 1620 | [5 empty] | 2160 | 3240
OBJEM VODY VSÁKLÉ DO PODLOŽÍ
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Objem vsaku do podloží (m3) | [7 empty] | Objem vsaku do podloží (m3) | [6 empty] | Objem vsaku do podloží (m3)
1.25 | 0.1875 | [6 empty] | 1.25 | 0.1875 | [5 empty] | 2.5 | 0.375
2.5 | 0.375 | [6 empty] | 2.5 | 0.375 | [5 empty] | 5 | 0.75
3.75 | 0.5625 | [6 empty] | 3.75 | 0.5625 | [5 empty] | 7.5 | 1.125
5 | 0.75 | [6 empty] | 5 | 0.75 | [5 empty] | 10 | 1.5
7.5 | 1.125 | [6 empty] | 7.5 | 1.125 | [5 empty] | 15 | 2.25
10 | 1.5 | [6 empty] | 10 | 1.5 | [5 empty] | 20 | 3
15 | 2.25 | [6 empty] | 15 | 2.25 | [5 empty] | 30 | 4.5
22.5 | 3.375 | [6 empty] | 22.5 | 3.375 | [5 empty] | 45 | 6.75
30 | 4.5 | [6 empty] | 30 | 4.5 | [5 empty] | 60 | 9
37.5 | 5.625 | [6 empty] | 37.5 | 5.625 | [5 empty] | 75 | 11.25
45 | 6.75 | [6 empty] | 45 | 6.75 | [5 empty] | 90 | 13.5
60 | 9 | [6 empty] | 60 | 9 | [5 empty] | 120 | 18
75 | 11.25 | [6 empty] | 75 | 11.25 | [5 empty] | 150 | 22.5
90 | 13.5 | [6 empty] | 90 | 13.5 | [5 empty] | 180 | 27
120 | 18 | [6 empty] | 120 | 18 | [5 empty] | 240 | 36
150 | 22.5 | [6 empty] | 150 | 22.5 | [5 empty] | 300 | 45
180 | 27 | [6 empty] | 180 | 27 | [5 empty] | 360 | 54
270 | 40.5 | [6 empty] | 270 | 40.5 | [5 empty] | 540 | 81
360 | 54 | [6 empty] | 360 | 54 | [5 empty] | 720 | 108
720 | 108 | [6 empty] | 720 | 108 | [5 empty] | 1440 | 216
1080 | 162 | [6 empty] | 1080 | 162 | [5 empty] | 2160 | 324
ROZDÍL OBJEMU PŘÍTOKU NA ZPP A OBJEMU INFITRACE DO KRYTU ZPP (tj. přímý odtok po povrchu; pouze kladné hodnoty)
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Rozdíl objemu přítoku (m3) | [7 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3) | [6 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3)
1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25348 | 0.68662 | 1.0266 |  | 1.25 | 2.354 | 4.1425 | 5.3907 | 6.6389 | 8.3715 | 9.7315 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0408 | 0.69204 | 1.596 | 2.3056
2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041205 | 0.46038 |  | 2.5 | 3.0313 | 5.6768 | 7.5025 | 9.1792 | 11.4148 | 13.0915 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41208 | 1.2869
3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.75 | 2.5349 | 5.7207 | 7.8445 | 9.9124 | 12.4834 | 14.4395 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.666 | 5.392 | 7.8511 | 10.2358 | 13.2166 | 15.4522 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 0 | 3.9521 | 6.8584 | 9.7646 | 13.5652 | 16.4714 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.6925 | 5.1204 | 8.3993 | 12.8705 | 16.2984 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0.07956 | 4.1036 | 9.4691 | 13.4932 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 6.1555 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBJEM ODTOKU DEŠŤŮ N2- Z DŮVODU NÍZKÉ INFILTRAČNÍ SCHOPNOSTI KRYTU ZPP
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N-letost |  | Podíl odtoku a přítoku |  |  | Rozdíl objemu přítoku (m3)
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | log(N-let) | 1. část | 2. část | 3. část | 1. část | 2. část | 3. část | SUMA (m3) | SUMA (m3/r)
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.6052 | 0.0065506 | 0.11578 | 0.0075831
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.69315 | 0 | 0.026909 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.011162 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 2.7834 | 2.7834
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.69315 | 0 | -0.0045858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -1.6094 | 0 | -0.025403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -2.3026 | 0 | -0.04115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -2.9957 | 0 | -0.056897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA (m3) | 0 | 0 | 0 | 0.25348 | 0.72783 | 1.487 |  | SUMA (m3) | 9.5862 | 26.5765 | 40.6471 | 58.2339 | 82.8517 | 105.1331 | SUMA (m3) | 0 | 0 | 0.0408 | 0.69204 | 2.0081 | 3.5924
SUMA (m3/r) | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0.014557 | 0.01487 |  | SUMA (m3/r) | 4.7931 | 5.3153 | 4.0647 | 2.9117 | 1.657 | 1.0513 | SUMA (m3/r) | 0 | 0 | 0.00408 | 0.034602 | 0.040162 | 0.035924
| 0 | 0 | 0 | 0.0015026 | 0.0036091 | 0.0065506 |  |  | 0.026909 | 0.055091 | 0.069963 | 0.086301 | 0.10271 | 0.11578 |  | 0 | 0 | 0.0001346 | 0.0019657 | 0.0047712 | 0.0075831
ROZDÍL OBJEMU PŘÍTOKU NA ZPP, OBJEMU VSAKU DO PODLOŽÍ A POVRCHOVÉHO ODTOKU - ZPP BEZ RETENČNÍHO TĚLESA (tj. nadbytečný objem při naplnění vsakovací kapacity; pouze kladné hodnoty)
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
| 0.69315 | 1.6094 | 2.3026 | 2.9957 | 3.912 | 4.6052
Doba trvání | n | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Rozdíl objemu přítoku (m3) | [7 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3) | [6 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3)
1.25 | 0.86975 | 1.3169 | 1.6289 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 |  | 1.25 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 2.5 | 1.8314 | 2.7646 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375
2.5 | 1.3203 | 1.9817 | 2.4381 | 2.8573 | 3.375 | 3.375 |  | 2.5 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 5 | 2.7881 | 4.1683 | 5.1209 | 5.9957 | 6.75 | 6.75
3.75 | 1.4775 | 2.2739 | 2.8049 | 3.3219 | 3.9646 | 4.4536 |  | 3.75 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 7.5 | 3.1324 | 4.7945 | 5.9026 | 6.9815 | 8.3228 | 9.3434
5 | 1.5415 | 2.473 | 3.0878 | 3.6839 | 4.4291 | 4.988 |  | 5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 10 | 3.2822 | 5.2262 | 6.5093 | 7.7534 | 9.3086 | 10.475
7.5 | 1.5577 | 2.6755 | 3.4021 | 4.1287 | 5.0788 | 5.8054 |  | 7.5 | 9.6059 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 15 | 3.3487 | 5.6815 | 7.1978 | 8.7142 | 10.697 | 12.2134
10 | 1.4435 | 2.6731 | 3.5301 | 4.3498 | 5.4676 | 6.3246 |  | 10 | 10.2742 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 | 3.143 | 5.7091 | 7.4976 | 9.2083 | 11.5411 | 13.3296
15 | 1.0475 | 2.4448 | 3.3949 | 4.4009 | 5.7423 | 6.7483 |  | 15 | 10.94 | 16.529 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 30 | 2.3818 | 5.2978 | 7.2806 | 9.3802 | 12.1795 | 14.279
22.5 | 0.31374 | 1.7389 | 2.8288 | 3.9186 | 5.4277 | 6.6014 |  | 22.5 | 11.38 | 17.0807 | 21.4402 | 25.7996 | 30.375 | 30.375 | 45 | 0.94824 | 3.9226 | 6.197 | 8.4715 | 11.6208 | 14.0702
30 | 0 | 0.86544 | 1.9832 | 3.101 | 4.7777 | 6.0073 |  | 30 | 11.1492 | 16.9618 | 21.433 | 25.9042 | 32.611 | 37.5293 | 60 | 0 | 2.1974 | 4.5302 | 6.863 | 10.3622 | 12.9283
37.5 | 0 | 0 | 1.0818 | 2.1996 | 3.8763 | 5.2735 |  | 37.5 | 10.5831 | 16.731 | 21.2022 | 25.6734 | 32.3802 | 37.9692 | 75 | 0 | 0.414 | 2.7468 | 5.0796 | 8.5788 | 11.4948
45 | 0 | 0 | 0.12447 | 1.2982 | 2.9749 | 4.3162 |  | 45 | 10.017 | 16.0531 | 20.7479 | 25.4426 | 32.1494 | 37.5149 | 90 | 0 | 0 | 0.84672 | 3.2962 | 6.7954 | 9.5947 | OBJEM ODTOKU DEŠŤŮ N2- Z DŮVODU NÍZKÉ VSAKOVACÍ SCHOPNOSTI PODLOŽÍ
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 2.4016 |  | 60 | 7.9906 | 14.2502 | 18.7214 | 24.0869 | 31.2408 | 36.6062 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 5.7946
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20745 |  | 75 | 6.6348 | 13.3416 | 17.8128 | 22.284 | 28.9908 | 34.5798 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | N-letost |  | Podíl odtoku a přítoku |  |  | Rozdíl objemu přítoku (m3)
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 4.6084 | 10.6445 | 16.0099 | 21.3754 | 28.0822 | 33.4476 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | log(N-let) | 1. část | 2. část | 3. část | 1. část | 2. část | 3. část | SUMA (m3) | SUMA (m3/r)
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 1.1367 | 7.7541 | 12.4042 | 17.7696 | 24.9235 | 30.289 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.6052 | 0.25634 | 0.45513 | 0.26398
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 4.3272 | 9.2455 | 14.1638 | 22.212 | 26.6832 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.69315 | 0.10747 | 0.31213 | 0.11221
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0 | 5.9975 | 11.0946 | 18.6062 | 23.9717 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.081094 | 0.28679 | 0.085316 | 5.0556 | 71.5181 | 11.1003 | 87.674 | 87.674
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 9.3986 | 15.8371 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.69315 | 0.054716 | 0.26146 | 0.058424 | 2.4366 | 46.5713 | 5.4296 | 54.4374 | 108.8749
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72749 | 7.7026 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -1.6094 | 0.019847 | 0.22796 | 0.022875 | 0.53029 | 24.3632 | 1.2755 | 26.169 | 130.8451
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -2.3026 | -0.0065303 | 0.20263 | -0.0040169 | 0 | 14.4369 | 0 | 14.4369 | 144.3692
1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -2.9957 | -0.032908 | 0.17729 | -0.030909 | 0 | 7.579 | 0 | 7.579 | 151.5804
SUMA (m3) | 9.5716 | 18.4432 | 26.3051 | 34.9474 | 47.8617 | 58.1899 |  | SUMA (m3) | 111.1948 | 174.1733 | 225.7645 | 276.0969 | 352.4472 | 413.2555 | SUMA (m3) | 20.8559 | 40.176 | 57.2046 | 75.1186 | 102.5266 | 125.0593
SUMA (m3/r) | 4.7858 | 3.6886 | 2.6305 | 1.7474 | 0.95723 | 0.5819 |  | SUMA (m3/r) | 55.5974 | 34.8347 | 22.5764 | 13.8048 | 7.0489 | 4.1326 | SUMA (m3/r) | 10.4279 | 8.0352 | 5.7205 | 3.7559 | 2.0505 | 1.2506
| 0.10747 | 0.15293 | 0.18111 | 0.20717 | 0.23733 | 0.25634 |  |  | 0.31213 | 0.36105 | 0.38859 | 0.40917 | 0.43692 | 0.45513 |  | 0.11221 | 0.15962 | 0.18872 | 0.21337 | 0.24361 | 0.26398
ROZDÍL OBJEMU PŘÍTOKU NA ZPP, OBJEMU VSAKU DO PODLOŽÍ A POVRCHOVÉHO ODTOKU - ZPP S RETENČNÍM TĚLESEM (tj. nadbytečný objem při naplnění vsakovací kapacity; pouze kladné hodnoty)
5e-06
Šifalda - 1. část deště | [7 empty] | Šifalda - 2. část deště | [6 empty] | Šifalda - 3. část deště
Doba trvání | N-letost | [6 empty] | Doba trvání | N-letost | [5 empty] | Doba trvání | N-letost
| 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
| Rozdíl objemu přítoku (m3) | [7 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3) | [6 empty] | Rozdíl objemu přítoku (m3)
1.25 | zadrží retenční těleso |  | 0.31205 | 0.37063 | 0.37063 | 0.37063 |  | 1.25 | zadrží retenční těleso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | zadrží retenční těleso |  | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044
2.5 |  |  | 0.45643 | 0.87561 | 1.3933 | 1.3933 |  | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0.95256 | 1.8274 | 2.5817 | 2.5817
3.75 |  |  | 0.53096 | 1.0479 | 1.6907 | 2.1797 |  | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  | 1.1081 | 2.187 | 3.5284 | 4.549
5 |  |  | 0.61479 | 1.211 | 1.9562 | 2.5151 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1.283 | 2.5272 | 4.0824 | 5.2488
7.5 |  |  | 0.72657 | 1.4531 | 2.4033 | 3.1298 |  | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 1.5163 | 3.0326 | 5.0155 | 6.5318
10 |  |  | 0.85698 | 1.6767 | 2.7945 | 3.6515 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 1.7885 | 3.4992 | 5.832 | 7.6205
15 |  |  | 0.95013 | 1.9561 | 3.2975 | 4.3035 |  | 15 |  |  | 3.721 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | 30 |  |  | 1.9829 | 4.0824 | 6.8818 | 8.9813
22.5 |  |  | 1.0899 | 2.1797 | 3.6887 | 4.8624 |  | 22.5 |  |  | 4.3594 | 8.7188 | 13.2943 | 13.2943 | 45 |  |  | 2.2745 | 4.549 | 7.6982 | 10.1477
30 |  |  | 1.1178 | 2.2356 | 3.9123 | 5.1419 |  | 30 |  |  | 4.4712 | 8.9424 | 15.6492 | 20.5675 | 60 |  |  | 2.3328 | 4.6656 | 8.1648 | 10.7309
37.5 |  |  | 1.0818 | 2.1996 | 3.8763 | 5.2735 |  | 37.5 |  |  | 4.4712 | 8.9424 | 15.6492 | 21.2382 | 75 |  |  | 2.3328 | 4.6656 | 8.1648 | 11.0808
45 |  |  | 0.12447 | 1.2982 | 2.9749 | 4.3162 |  | 45 |  |  | 4.6948 | 9.3895 | 16.0963 | 21.4618 | 90 |  |  | 0.84672 | 3.2962 | 6.7954 | 9.5947
60 |  |  | 0 | 0 | 1.0602 | 2.4016 |  | 60 |  |  | 4.4712 | 9.8366 | 16.9906 | 22.356 | 120 |  |  | 0 | 0 | 2.9952 | 5.7946
75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.20745 |  | 75 |  |  | 4.4712 | 8.9424 | 15.6492 | 21.2382 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.4112
90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 5.3654 | 10.7309 | 17.4377 | 22.8031 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 |  |  | 4.65 | 10.0155 | 17.1694 | 22.5348 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  | 4.9183 | 9.8366 | 17.8848 | 22.356 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 5.9975 | 11.0946 | 18.6062 | 23.9717 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 |  |  | 0 | 1.7528 | 9.3986 | 15.8371 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 0.72749 | 7.7026 | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA (m3) |  |  | 7.8618 | 16.5042 | 29.4184 | 39.7466 |  | SUMA (m3) |  |  | 51.5912 | 101.9236 | 178.2739 | 239.0822 | SUMA (m3) |  |  | 17.0286 | 34.9426 | 62.3506 | 84.8833
SUMA (m3/r) |  |  | 0.78618 | 0.82521 | 0.58837 | 0.39747 |  | SUMA (m3/r) |  |  | 5.1591 | 5.0962 | 3.5655 | 2.3908 | SUMA (m3/r) |  |  | 1.7029 | 1.7471 | 1.247 | 0.84883
Seznamy:
1 | ANO | ANO | ANO
2 | NE | NE | NE
3