## Slide 1
MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou - pro účely výzev IROP č. 81 a 82
Mgr. Jan Vrbický

## Slide 2: Doporučený postup č. 4/2018
Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.
Pouze pro účely výzev IROP č. 81 a 82
U domovů se zvláštním režimem se maximální kapacita sociální služby stanovuje na 8 osob v jedné budově (max. 6 osob v jedné domácnosti).

## Slide 3: Materiálně technický standard
Určen pro:
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení

## Slide 4
CÍLOVÉ SKUPINY DLE TYPU SOCIÁLNÍ SLUŽBY | domovy se zvláštním režimem | domovy pro osoby se zdravotním postižením | chráněné bydlení | denní stacionáře | týdenní stacionáře | azylové domy
1) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vzácného onemocnění | X | X | X | X | X | 
2) osoby ve vegetativním stavu potřebující sociální péči | X | X |  | X | X | 
3) osoby s poruchou autistického spektra | X | X | X | X | X | 
5) osoby postižené roztroušenou sklerózou či jinými neurodegenera tivními onemocněními | X | X | X | X | X | 
6) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění | X | X | X | X | X | 
7) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách | X |  | X |  |  | 
8) osoby bez přístřeší potřebující ošetřovatelsko u péči | X |  | X |  |  | 
9) rodiny s dětmi |  |  |  |  |  | X
10) osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, |  |  |  |  |  | X
11) osoby se sníženou soběstačností v souvislosti s onemocnění m CMP (cévní mozková příhoda) a kardiovaskulár ními chorobami | X | X | X | X | X | 
12) osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového a nervového systému | X | X | X | X | X | 
13) osoby s kombinovaný m postižením |  | X | X | X | X | 

## Slide 5: Chráněné bydlení Kapacita
Priorita a předpoklad je inkluzivní bydlení v běžné zástavbě
Byt / bytový dům / rodinný dům
Max. počet 12 klientů v jedné budově
Domácnosti klientů mohou být max. čtyřčlenné
Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové)
Velikost pokojů:
- Jednolůžkový: min. 8 m2, TPPO min. 12 m2
- dvoulůžkový: min. 14 m2, TPPO min. 18m2

## Slide 6: Chráněné bydlení Budova
Nutný kolaudační souhlas
Pravidla bezbariérovosti : č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb
Doporučení pro CHB vnitřní šíře dveří 110 cm – imobilní klienti
Dostupnost – podmínky pro využití veřejných služeb i společenského kontaktu
Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti

## Slide 7: Chráněné bydlení Přístup k vybavení
Pokoj:
vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si os. Věci, dělat aktivity u plochy (jíst, psát,…)
Koupelna
Uzamykatelná, možnost instalace pračky, opěrná madla, protiskluzové povrchy, otevírání dveří ven, možnost otevření zámku zvenku
Toaleta
Otevírání dveří ven, možnost otevření zámku zvenku

## Slide 8: Chráněné bydlení Přístup ke zdrojům informací
Televizní a rozhlasový přijímač, PC – internet – možnost vybavení svého bytu
Kouření – kde je povoleno kouřit – materiály vyhovující z hlediska zápalnosti
Hasicí přístroj – V bytě, nebo nejbližším okolí

## Slide 9: Chráněné bydlení Úklid
Za úhradu – jednou denně – vytřena podlaha, setřen prach
Praní – čisté povlečení 1x za 14 dní (dále dle potřeb klienta)
Drobné opravy povlečení a ošacení
Žehlení

## Slide 10: Chráněné bydlení Technicko-provozní vlastnosti
Teplota:
Topení regulovatelné klientem
Osluněná okna – možnost zastínění
- Teplé období – 24°C (- 2 °C)
- Chladné období – 22°C (- 2°C)
Možnost denního větrání venkovním vzduchem
Voda:
Možnost stálého využívání teplé a studené vody
Elektřina:
Možnost odběru el. energie min. z jedné zásuvky

## Slide 11: DOZP a TS Kapacita
Priorita a předpoklad je inkluzivní bydlení v běžné zástavbě
Byt / bytový dům / rodinný dům
Max. počet 12 klientů v jedné budově (v případě vysoké míry podpory max. 18 klientů)
Domácnosti klientů mohou být max. šestičlenné
Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové)
Velikost pokojů:
- Jednolůžkový: min. 8 m2, TPPO min. 12 m2
- dvoulůžkový: min. 14 m2, TPPO min. 18m2

## Slide 12: DOZP a TS Budova
Nutný kolaudační souhlas
Pravidla bezbariérovosti : č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb
Dostupnost – podmínky pro využití veřejných služeb i společenského kontaktu
Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti

## Slide 13: DOZP a TS Vybavení (movité věci)
Pokoj:
vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si os. Věci, dělat aktivity u plochy (jíst, psát,…)
Postel pro os. S těžkým zdrav. Pos.) – polohovací, zdvihací, el. Nebo manuálně, s kolečky s brzdou, anitidekubitní podložky,…
U lůžka zdroj el. energie, stolek, osvětlení, polička, lampička, židle/křeslo, skříň na ošacení

## Slide 14
Signalizace:
Možnost přivolání personálu (pokoj, koupelna, záchod, společenská místnost)
Koupelna:
Bezbariérová, s koupacím lůžkem, baterie s termoregulačním ventilem, uzamykatelná, opěrná madla, protiskluzové povrchy, otevírání dveří ven, možnost otevření zámku zvenku
Toaleta
Bezbariérové, otevírání dveří ven, možnost otevření zámku zvenku

## Slide 15: DOZP a TS Přístup ke zdrojům informací
Telefon
Televizní a rozhlasový přijímač, PC – internet – možnost vybavení svého bytu, nebo ve spol. prostorách
Klient si může na pokoj koupit el. Spotřebič dle domluvy – náklady na provoz účtovány klientovi
Kouření – kde je povoleno kouřit – materiály vyhovující z hlediska zápalnosti
Hasicí přístroj – V bytě, nebo nejbližším okolí

## Slide 16: DOZP a TS Úklid
Jednou denně – vytřena podlaha, setřen prach
Praní – čisté povlečení 1x za 14 dní (dále dle potřeb klienta)
Drobné opravy povlečení a ošacení
Žehlení

## Slide 17: DOZP a TS Technicko-provozní vlastnosti
Teplota:
Topení regulovatelné klientem, nebo pracovníkem
Osluněná okna – možnost zastínění
- Teplé období – 24°C (- 2 °C)
- Chladné období – 22°C (- 2°C)
Možnost denního větrání venkovním vzduchem
Voda:
Možnost stálého využívání teplé a studené vody
Elektřina:
Možnost odběru el. energie min. z jedné zásuvky

## Slide 18: DZR Kapacita
Priorita a předpoklad je inkluzivní bydlení v běžné zástavbě
Byt / bytový dům / rodinný dům
Max. počet 8 klientů v jedné budově
Domácnosti klientů mohou být max. šestičlenné
Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové)
Max. cena 210Kč/den

## Slide 19: DZR Budova
Nutný kolaudační souhlas
Pravidla bezbariérovosti : č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb
Dostupnost – podmínky pro využití veřejných služeb i společenského kontaktu
Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti

## Slide 20: DZR Vybavení domácnosti
Každá domácnost musí zajišťovat svým uživatelům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při hygieně (na 6 uživatelů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, možné s dalším WC v rámci domácnosti) a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí být uzpůsobeny potřebám daných uživatelů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR

## Slide 21: DZR Přístup ke zdrojům informací
Každý klient musí mít přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem.
Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele), matraci antidekubitní, přikrývka, polštář z antialergických materiálů.

## Slide 22: DZR Vybavení domácnosti
Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z koupelny
Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, min. dvouplotýnkový vařič a pečící trouba, potravinová skříň Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a dvouplotýnkovým vařičem a pečící troubou

## Slide 23: Mgr. Jan Vrbický Ministerstvo práce a sociálních věcí vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb tel: +420 608 797 081 e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz
Děkuji Vám za pozornost