## Část 1
Závěrečná zpráva TDI pro SC 2.5 IROP - Energetické úspory v bytových domech
Identifikace žadatele/žádosti
IČ:
Jméno a příjmení / název:
Reg. číslo projektu (z IS KP2014+)
Název projektu (z IS KP2014+)
Identifikace nemovitosti
Ulice; č. p. /č. o.:
Obec:
PSČ
Identifikace TDI
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)*
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
*Určeno pro případ více dodavatelů
Legenda:
Zeleně podbarvená pole doplňte z nabídky, jež se zobrazí po kliknutí.
Takto podbarvená pole vždy vyplňte, pokud jsou pro daný projekt relevantní.
Parametry vyplývající z "doporučení k realizaci a zdůvodnění" v PENB (příp.z příloh PENB)
Parametry vyplývající z technických listů/certifikátů/informací z webu - odpovídající skutečnosti
kontrolní sloupce - vyhodnocení proběhne automaticky. Při červeném podbarvení kteréhokoliv z políček a zobrazení popisku "Chyba" je třeba nechat zpracovat 3. PENB a požádat o změnu projektu

## Část 2
Tab. 1 - parametry zateplovacího systému
Název konstrukce | Parametry plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB |  |  |  | Parametry dle technických listů skutečně dodaných materiálů |  |  |  | Kontrola |  | Obvodový plášť
| materiál |  | mocnost (v mm) | λD ( W/m*K) | materiál |  | mocnost (v mm) | λD ( W/m*K) | Shoda mocnost | Shoda λD | Střešní plášť / strop nad nejvyšším vytápěným podlažím
[9 empty] | OK | OK | Podlaha na terénu nebo nad nevyt. suterénem
[9 empty] | OK | OK | Vnitřní konstrukce na hranici vytápěné a nevytápěné zóny
[9 empty] | OK | OK | Jiné
[9 empty] | OK | OK | Výplně otvorů
[9 empty] | OK | OK | VO - Okna
[9 empty] | OK | OK | VO - Dveře
[9 empty] | OK | OK | VO - Prosklená plocha
[9 empty] | OK | OK
Tab. 2 - měněné výplně
Výplně otvorů (VO) | okno/dveře/ prosklená plocha | Součinitel prostupu tepla Uw |  | "Solární faktor" g | okno/dveře/ prosklená plocha | Součinitel prostupu tepla Uw |  | "Solární faktor" g | Shoda Uw | Shoda g
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK
[9 empty] | OK | OK

## Část 3
Tab. 3 - parametry instalovaných zdrojů / technologií
Původní / stávající zdroj | Nový zdroj / technologie | Účel nového zdroje | Parametry technologie plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB |  | Parametry dle technických listů skutečně dodaných technologií |  | kotel na pevná fos. paliva | vytápění
[7 empty] | kotel na kapalná fosilní paliva | ohřev TV
[7 empty] | kotel na zemní plyn | vyt.+ohřev TV
elektrokotel, přímotop
SZTE
lokální zdroje v jednotlivých bytech
plynové tepelné čerpadlo
elektrické tepelné čerpadlo
kotel na biomasu
jednotka pro komb. výrobu el. a tepla – palivo plyn
jednotka pro komb. výrobu el. a tepla – palivo biomasa
Termický solární systém
FVS*
*V případě instalace FVS nesmí při akumulaci energie do vody dojít k náhradě dodávek energie ze SZTE | [6 empty] | Jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla splňuje parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
Instalovaný spalovací zdroj na biomasu splňuje požadavky dané Nařízením Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).
Instalovaný spalovací zdroj na biomasu splňuje mezní hodnoty emisí uvedené v tabulce 1.1, část II, Přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování (zdroje o tepelném příkonu 0,3-1 MW).
V případě instalace nového zdroje tepla / technologie |  |  |  | dodrženy parametry plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB. |  | Splněno? | Tepelné čerpadlo splňuje parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (v případě elektrických tepelných čerpadel se jedná o požadavky od 26. 9. 2017, v případě plynových tepelných čerpadel se jedná o požadavky od 26. 9. 2018).
Plynový kondenzační kotel splňuje parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
Instalované solární termické kolektory dosahují minimální hodnoty celkového využitelného solárního zisku.
Solární termické kolektory jsou napojeny na akumulační nádrž o min. objemu 25 l/ m2 vztažné plochy kolektoru.
ANO
NE

## Část 4
Vyjádření TDI |  |  |  | Vyjádření zhotovitele / dodavatele:
Po porovnání technických parametrů materiálů/prací/instalovaných zdrojů/technologií doporučených v |  |  |  | Potvrzuji, že byly použity materiály a provedeny práce a dodávky dle technických listů, jež byly předloženy TDI. Veškeré změny vůči vysoutěženému rozpočtu byly konzultovány se zadavatelem a TDI.
Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) se skutečně dodanými materiály/realizovanými pracemi či
instalovanými zdroji/technologiemi (viz.Tab. 1-3) |  | k rozdílu technických parametrů
| a proto |  | akualizovat 2. PENB*. | Komentář zhotovitele / dodavatele (nad rámec výše uvedeného):
*Technologie či konstrukce u nichž dochází ke změně parametrů (zateplovacího systému/ výplní/technologie) vůči doporučení popište v komentáři níže a změnu zdůvodněte. Pokud je doporučeno zpracování aktualizace 2. PENB, je nutné jej předložit v Závěrečné Žádosti o platbu a Zprávě o realizaci. V případě naplnění cílové hodnoty indikátoru 3 23 00 mimo stanovenou toleranci v souladu s ustanovením dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí být ŽoZ podána před ukončením realizace projektu. Jakékoliv naplnění hodnoty mimo určenou toleranci může znamenat stanovení 100% sankce.
Komentář TDI pro zdůvodnění vzniklých rozdílů:
Datum, podpis:
Vyjádření příjemce podpory:
Byl jsem seznámen se závěry této zprávy, souhlasím s výše uvedenými informacemi, a pokud došlo k rozdílu vůči PENB předloženému se žádostí o podporu, kdy by tento rozdíl mohl mít vliv na úsporu energie (indikátor 3 23 00, případně 3 60 10), zavazuji se ke zpracování aktualizovaného PENB dle skutečnosti. Tento PENB následně předložím v případě naplnění indikátoru v rámci tolerance s Žádosti o platbu, v případě neplnění indikátoru dle tolerance se žádostí o změnu ještě před ukončením realizace projektu.
Komentář příjemce podpory (nad rámec výše uvedeného):
Datum, podpis:
Datum, podpis: